| Analyte | Intra-day (n=6) |  | Inter-day (n=2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accuracy (%) | Precision RDS (%) | Accuracy (%) | Precision |
|  |  |  |  | RDS (%) |
| Putrescine | 96.32 97.62 97.01 | 1.35 1.39 2.41 | 95.12 96.53 97.33 | 6.80 4.30 4.01 |
| Histamine | 98.28 99.01 98.78 | 2.75 1.40 2.45 | 98.03 98.62 98.34 | 4.55 3.60 4.58 |
| Spermidine | 97.14 97.57 98.01 | 3.20 2.75 2.99 | 98.07 98.78 97.74 | 2.76 3.01 2.91 |
| Epinephrine | 99.75 98.95 99.05 | 1.27 1.44 0.78 | 98.25 98.75 97.45 | 2.55 2.86 2.51 |
| Norepinephrine | 96.01 97.25 96.54 | 8.46 5.01 4.76 | 97.12 96.74 97.01 | 3.98 4.07 4.55 |