| Analyte | added µg L-1 | Found ± SDa µg L-1 | recovery (%) | RSDb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| Putrescine | 1000 1500 2000 | 980 ± 28 1450 ± 38 1900 ± 44 | 98.0 96.7 98.8 | 2.75 3.01 3.46 |
| Histamine | 1000 1500 2000 | 1100 ± 20 1600 ± 28 2400 ± 35 | 110.0 106.7 100.1 | 3.85 4.16 3.12 |
| Spermidine | 2000 4000 6000 | 2100 ± 30 4200 ± 48 6400 ± 57 | 105.0 105.0 103.9 | 2.80 2.88 2.79 |
| Epinephrine | 350 700 1000 | 300 ± 15 630 ± 27 900 ± 29 | 85.7 90.0 90.0 | 2.80 3.25 3.18 |
| Norepinephrine | 1500 3000 5000 | 1400 ± 26 2800 ± 51 4600 ± 70 | 93.3 93.3 92.0 | 3.05 3.15 2.76 |

aStandard deviation of five replicate determinations; bRelative standard deviation