TABLE III. Determination of cadmium ions in water samples.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element** | **Added (Cd2+) (µg L-1)** | **Found (µg L-1)** | **Recovery (%)** |
| Tap water  | 0102025 | n.d9.75419.1224.78 | n.d98±0.296±0.299 ± 0.1 |
|  |  |  |  |
| River water | 0102025 | n.d10.3220.6224.34 | n.d103 ±0.01103 ±0.0297 ±0.1 |

n.d: Not detected